№............/..................

/попълва се от лабораторията/

към възлагане за изпитване

№............/..................

/попълва се от лабораторията/

| Характеристики, за които ще извършва оценка и деклариране на обявяване на съответствие със спецификация или стандарт: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Допустими граници (норми), съгласно документ: (Нормативен документ/наредба/комплексно разрешително и др.) |  |  |
| Избор на правило за вземане на решение: |  |  |
| - Съгласно нормативен документ, законова норма или стандарт: |  | - Шест сигма (w=3U, при което риска от погрешно приемане е < 0,0001%) |
| - Три сигма (w=1,5U, при което риска от погрешно приемане е < 0,16%) |  | - Правило на ILAG G8:2009 (w=1U, при което риска от погрешно приемане е < 2,5%) |
| - ISO 14253-1:2017 (w=0,83U, при което риска от погрешно приемане е < 5%) |  | - Опростено приемане (w=0, при което риска от погрешно приемане е < 0,50%) |
| - Некритично приемане (w=-U, при което риска от погрешно отхвърляне е < 2,5%) |  | - Дефинирано от клиента (w=rU, при което r=……………) |
| Ако възложителя не посочи правило за избор на вземане на решение, ЛАКОС избира правило на Шест сигма |  |  |
| Термини и съкращения: - Правило за вземане на решение-правило, което описва как разширената неопределеност на измерване е взета предвид при обявяване на съответствие с определено изискване; - Допустимa граница (TL) (граница на спецификацията) - посочената горна или долна граница на допустимите стойности на дадена характеристика; - Граница на приемане (AL) - определена горна или долна граница на допустимите стойности на измерваната величина; - Защитна зона (w)-интервал между допустиматата граница (TL) и съответната граница на приемане (AL), 𝑤= ¦𝑇𝐿-𝐴𝐿¦ - Разширена неопределеност на измерването (U)-разширената неопределеност на измерването, която съответства на вероятността на покритие от приблизително 95% (коефициент на покритие k = 2) |  |  |
| Оценката е на базата на: |  |  |
| - Специфичен риск (основава се на изпитване на една проба и представлява вероятността приет резултат да е несъответстващ или отхвърлен резултат да е съответстващ) |  | - Глобален риск (основава се на изпитване на представителна проба (осреднена, съставна и т.н) и представлява средна вероятност приет резултат да е несъответстващ или отхвърлен резултат да е съответстващ) |
| Оценката ще бъде обявена: |  |  |
| - Двоично (оценката на резултата се обявява като „съответства” или „не съответства) |  | - Недвоично (оценката на резултата се обявява като „съответства”, „условно съответства”, „условно не съответства” или „не съответства) |

Възложител:............................				Приел възлагането:......................

/фамилия, подпис/						   	 /фамилия, подпис/